| 茂名市中医院其他医疗家具采购项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 尺寸（mm） | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） | 技术参数要求 | 备注 |
| 1 | 可移动不锈钢手术凳 | 常规规格 | 张 | 130 | 350 | 45500 | 304不锈钢，厚度≥2.5mm，可升降 |  |
| 2 | 值班床 | 1200*2000（上下铺） | 张 | 65 | 1200 | 78000 | 一、主要材料说明： 1、床架立柱40*40*（≥1.5mm），主床横条25*25*（≥2.0mm），其他床横条25*25*（≥1.5mm），床梯￠30圆管；床护栏￠19圆管； 2、立柱：冷轧方管厚≥1.5mm； 二、配置： 1、床板为杉木板2件厚≥12mm天然棕榈床垫厚50mm； ； 三、工艺说明： 1、冷轧钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。 |  |
| 3 |  | 1000*2000（上下铺） |  | 90 | 1000 | 90000 |  |  |
| 4 |  | 900*2000（上下铺） |  | 85 | 850 | 72250 |  |  |
| 5 |  | 900*1800（上下铺） |  | 8 | 800 | 6400 |  |  |
| 6 | 值班床木柜 | 1500*800*2700每柜门大小800*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 个 | 15 | 4000 | 60000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 7 | 定制被服室储物柜1 | 600深，每门大小300*900 | ㎡ | 1520 | 500 | 760000 | 1.柜体：采用≥1.0mm厚电解钢板，经酸洗、磷化、防锈处理，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀，耐高温，防静电。 2.五金：配优质品牌锁具与专用拉手。 3.配置：每门含一衣杆、一镜子，整体坚实稳固、美观大方、操作方便。 |  |
| 8 | 定制鞋柜 | 深（300-400），每门大小300*300 | ㎡ | 250 | 450 | 112500 | 1.柜体：采用≥1.0mm厚电解钢板，经酸洗、磷化、防锈处理，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀，耐高温，防静电。 2.五金：配优质品牌锁具与专用拉手。 |  |
| 9 | 定制被服室储物柜2 | 深度500-600，每柜门大小800*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 1250 | 650 | 812500 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 10 | 定制被服室储物柜3 | 长3200*宽650*高2700，每门大小800*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 个 | 1 | 6700 | 6700 | 岩棉钢板，钢板厚度≥0.8mm，包边，达到防潮防腐防霉要求，据科室需求定做分层数，离地10cm封闭 |  |
| 11 | 定制被服室壁柜 | 深度600，每门大小800*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 250 | 550 | 137500 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：采用E0级环保实木多层板，基材厚度≥25mm，其他部位主材 厚度≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺； 2.热熔胶：选用优质环保热熔胶； |  |
| 12 | 休息室储物柜4 | 1200*800*1200，抽屉400*200，柜门400*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 10 | 650 | 6500 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 13 | 候诊椅 | 两座 | 张 | 14 | 800 | 11200 | 一、主要材料说明： 1.扶手脚：采用40*20*1.2T ㎜无缝202不锈钢管，打磨抛光处理再进行表面涂装处理； 2.座背椅板：为不锈钢材质连体板，内层采用1.5mm≥冷轧钢板,椅座及椅背内不填充其它物质； 3.横梁：采用≥1.3㎜ 不锈钢板折压焊接成三角形。 |  |
| 14 |  | 三座 |  | 22 | 1100 | 24200 |  |  |
| 15 |  | 四座 |  | 35 | 1400 | 49000 |  |  |
| 16 | 候诊椅 | 两座 | 张 | 14 | 850 | 11900 | pu+铝合金框架 |  |
| 17 |  | 三座 |  | 22 | 1200 | 26400 |  |  |
| 18 |  | 四座 |  | 35 | 1500 | 52500 |  |  |
| 19 | 定制开水杯柜 | 1800*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 85 | 1100 | 93500 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:液压缓冲不锈钢铰链。 |  |
| 20 | 定制中医治疗室餐边储物操作台一面墙 | 400-600深，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节）。 | ㎡ | 180 | 1100 | 198000 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠导轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲不锈钢铰链。（不含洗手盆及水龙头套件） |  |
| 21 | 定制谈话间简易台 | 1200*800*800 | ㎡ | 50 | 1500 | 75000 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。 二、结构/配置： 1.配置：桌面翻转线盒，隐藏式走线功能、活动部件间距离≤5mm；抽屉、等推拉构件应有防脱落装置 三、五金配件： 1.导轨、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。 四、工艺/其它说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚≥2.0mm，其余厚≥1.0mm。 |  |
| 22 | 定制治疗室操作台 | 深600，高800，抽屉400*200，柜门400*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | m | 350 | 1500 | 525000 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠导轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲不锈钢铰链。（不含洗手盆及水龙头套件） |  |
| 23 | 定制餐边柜 | 深600，高800，抽屉400*200，柜门400*900（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 40 | 1500 | 60000 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:液压缓冲不锈钢铰链。 |  |
| 24 | 超声调节椅 | 可升降:550-705MM承重:150KG | （张） | 35 | 1300 | 45500 | 一、主要材料说明： 1、座垫医用皮革面，尼龙背架； 2、高密度回弹海绵，密度≥D40； 3、多功能金属底盘，钢板厚≥2.5mm； 二、五金配件： 1、电镀五星脚架、PU专用轮、升降气压棒。 2.脚轮：采用优质万向脚轮，具有坚固、韧性好，转动灵活； |  |
| 25 | 定制医疗吊柜1 | 深度：400，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节 | ㎡ | 100 | 1200 | 120000 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板.顶板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、结构/配置： 1.配置：主隐藏式走线功能、活动部件间距离≤5mm； 三、五金配件： 1.导轨、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。 四、工艺/其它说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚≥2.0mm，其余厚≥1.0mm |  |
| 26 | 定制餐桌 | 餐桌3500*500*750 | 张 | 2 | 13000 | 26000 | 厚度≥1.2mm岩棉钢板，包边 |  |
| 27 |  | 餐桌3200*300*750 | 张 | 4 | 12000 | 48000 | 厚度≥1.2mm岩棉钢板，包边 |  |
| 28 |  | 深度600 | m² | 60 | 1800 | 108000 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、五金配件： 1.导轨、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。 三、工艺/其它说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚≥2.0mm，其余厚≥1.0mm。 |  |
| 29 | 方形高脚凳 | 400*400*600 | 张 | 30 | 300 | 9000 | 1.整体采用榉木实木制作，榫卯链接，表面采用净味油漆。 |  |
| 30 | 圆形高脚凳 | 400*400*600 | 张 | 46 | 350 | 16100 | 1.整体采用榉木实木制作，榫卯链接，表面采用净味油漆。 |  |
| 31 | 定制可移动置物柜 | 800*250*980 | ㎡ | 65 | 2500 | 162500 | 一、主要材料说明： 1.基材：不锈钢板，厚度≥1.0mm； 二、五金配件： 采用优质（拉手）； 三、工艺/其他说明： 不锈钢采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨、抛光、拉丝等工艺。 |  |
| 32 | 定制货架 | 正视图投影面积，每层高350，深度500-600 | ㎡ | 2820 | 450 | 1269000 | 采用≥1.0mm厚电解钢板，经酸洗、磷化、防锈处理，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀，耐高温，防静电。 |  |
| 33 | 定制导诊台 | 2500*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 1 | 5000 | 5000 | 一、主要材料说明： 1.主材：采用人造石；厚度≥20mm，表面平整光滑无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷，台盆柜台面理化性能要求：耐液性、耐湿热、耐干热达到1级，放射性≤0.1； 2.柜门、抽屉面板采用E0级环保实木多层板，≥18mm 厚度；其他主材厚度≥12mm。 二、五金配件： 1.三节静音导轨、铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、医用环保ABS标签框、医用环保ABS分隔片； |  |
| 34 | 定制实验室操作台 | 800*780mm，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | m | 210 | 1700 | 357000 | 1.钢木结构：780mm高，高度可调节；台面用厚度≥12.7mm、800mm宽实芯理化板（耐酸碱、耐腐蚀、耐高温专业适用于实验室用），其他木材要用E0级，厚度≥18mm多层生态板。 2.钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。 |  |
| 35 | 定制药柜 | 深度：460，每格250*200 | ㎡ | 126 | 1100 | 138600 | 1、采用≥1.0mm厚电解钢板，经酸洗、磷化、防锈处理，表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀，耐高温，防静电。 2、柜体格子大小可根据实际需求定制 |  |
| 36 | 边台 | 正视图投影面积 | ㎡ | 16 | 1300 | 20800 | 1.钢木结构：780mm高，高度可调节；台面用厚度≥12.7mm、800mm宽实芯理化板（耐酸碱、耐腐蚀、耐高温专业适用于实验室用），其他木材要用E0级，厚度≥18mm多层生态板。 2.钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。 |  |
| 37 | 定制医疗吊柜2 | 深度：400，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 154 | 1000 | 154000 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板.顶板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、结构/配置： 1.配置：主隐藏式走线功能、活动部件间距离≤5mm； 三、五金配件： 1.导轨、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。 四、工艺/其它说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚≥2.0mm，其余厚≥1.0mm。 |  |
| 38 | 中央操作台 | 5000*1200*1000，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 1 | 2500 | 2500 | 1.钢木结构：780mm高，高度可调节；台面≥12.7mm厚、实芯理化板（耐酸碱、耐腐蚀、耐高温专业适用于实验室用），其他木材要用E0级，厚度≥18mm多层生态板。 2.钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。 |  |
| 39 | 磁共振机房无磁线圈柜 | 2400*600*1800无磁，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 4.32 | 11000 | 47520 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板.顶板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、结构/配置： 1.配置：主隐藏式走线功能、活动部件间距离≤5mm； 2.所有五金配件不导磁，符合磁共振机房使用。 三、五金配件： 1.导轨、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。 四、工艺/其它说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚≥2.0mm，其余厚≥1.0mm。 |  |
| 40 | 直加1室操作台 | 1700*900*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 2 | 3500 | 7000 | 采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀；台面采用大于等于12.7厚优质理化板台面，耐强酸强碱耐腐蚀耐高温。 |  |
| 41 | 直加1室登记台 | 1400*800*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 1 | 2300 | 2300 | 全采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀；台面采用大于等于12.7厚优质理化板台面，耐强酸强碱耐腐蚀耐高温。 |  |
| 42 | 直加1室机房内模具置物架 | 8000*750*1200（三层） | 个 | 1 | 60000 | 60000 | 全采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀； |  |
| 43 | 精二柜 | 深度500 | ㎡ | 2 | 1300 | 2600 | 柜体采用加厚碳素冷轧钢，厚度≥0.8mm。 |  |
| 44 | 麻药、精一柜 | 深度500 |  | 1 | 1200 | 1200 |  |  |
| 45 | 配药调剂柜 | 深度600 | ㎡ | 18 | 1300 | 23400 | 采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 |  |
| 46 | 发药台门洞嵌入柜 | 深度600，每格250*200 | ㎡ | 6 | 1000 | 6000 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板.顶板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、结构/配置： 1.配置：主隐藏式走线功能、活动部件间距离≤5mm； 三、五金配件： 1.导轨、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。 四、工艺/其它说明： 1.全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚≥2.0mm，其余厚≥1.0mm。 |  |
| 47 | 定制储物柜1 | 深度400，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 268 | 1300 | 348400 | 采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。 |  |
| 48 | 定制储药柜2 | 深度400，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 2 | 1300 | 2600 |  |  |
| 49 | 定制中医展示柜 | 深度600，层高400 | ㎡ | 10.8 | 1000 | 10800 | 1.基材：采用E0级环保实木多层板，顶板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。采用玻璃门板+层板加装发光灯带，定时控制。 |  |
| 50 | 定制更衣镜 |  | ㎡ | 10 | 900 | 9000 | 高清防爆镜面，贴墙固定 |  |
| 51 | 医用定制实验台（病理科） | 750-900宽，高度800（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | m | 50 | 1800 | 90000 | 全采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀；台面采用大于等于12.7厚优质理化板台面，耐强酸强碱耐腐蚀耐高温。 |  |
| 52 | 医用定制型PP水槽 | 540*440*300 | 台 | 8 | 250 | 2000 | 实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形，带矮款挡水边 |  |
| 53 |  | 800*450*330 | 台 | 5 | 650 | 3250 |  |  |
| 54 | 医用定制型PP三联水龙头 | 常规尺寸 | 台 | 13 | 500 | 6500 | 实验室专用水龙头，铜质铸件 、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀。鹅颈可360 ° 旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用 |  |
| 55 | 医用定制型单口洗眼器 | 常规尺寸 | 个 | 13 | 300 | 3900 | 1.单口型，采用止逆阀门并配有工业高品质软性PVC管外覆不锈钢网软管及铜质洗眼头的桌面抽取式洗眼器，使产品不会因为静态时管内积水而导致阀门生锈老化漏水，更不会因为水压过高而导致软管破裂、漏水； 2.主体：加厚铜质； 3.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛： 4.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6.控水阀：止逆阀，可自动关闭； 7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈，渗漏。 |  |
| 56 | 医用定制型落地式脱水通风柜 | 1800*800*2350 | 台 | 2 | 16000 | 32000 | 1.全钢结构，落地式柜体，上部排烟柜，抽风无死角，能有效排除有毒气体。 2.柜体采用≥1.2mm厚度冷轧钢板制作框架，钢构件经酸洗、磷化处理后，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，(烤房)180度高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长；内侧隔板采用5mm厚抗倍特化学积层板，其构造设计对爆炸有释压作用；导流板：采用5mm抗倍特化学积层板，三段式导风，解决了柜内气体涡流现象，更有效排放不同密度气体；配电总成：空气带漏电开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制面板：机械按钮式、智能化控制面板。调节排风量、补风量，亦可连接变频器；控制照明、插座。照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔),内置照明灯，光度≥300LUX,隐藏于导流板下易维修插座，采用220V/16A带盖万能插座 |  |
| 57 | 医用定制型通风柜 | 800-850深 | ㎡ | 33 | 6500 | 214500 | 1.全钢结构，台面为≥12.7mm厚实芯理化板，带一套PP水杯及单口水龙头；组合式柜体，上部排烟柜，中间操作台面，下部底柜含独立水、电、气管线系统，三段导流式设计，抽风无死角，能有效排除有毒气体。 2.柜体采用1.0mm厚度冷轧钢板制作框架，钢构件经酸洗、磷化处理后，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，(烤房)180度高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长；内侧隔板采用5mm厚抗倍特化学积层板，其构造设计对爆炸有释压作用；导流板：采用5mm抗倍特化学积层板，三段式导风，解决了柜内气体涡流现象，更有效排放不同密度气体；配电总成：空气带漏电开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制面板：机械按钮式、智能化控制面板。调节排风量、补风量，亦可连接变频器；控制照明、插座。照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔),内置照明灯，光度≥300LUX,隐藏于导流板下易维修插座，采用220V/16A带盖万能插座 |  |
| 58 | 医用定制型取材台 | 1800*850*2350 | 台 | 1 | 45000 | 45000 | 1、取材台采用304不锈钢，由上座、下柜组合而成，可根据实验现场设计下排风； 2、上座可根据现场需求及使用设计为敞开式；配备杀菌灯、日光灯为实验提供充足光源，可设计配备射灯、插座等配件配合使用人员实验； 3、下柜为台面、柜体结合，台面嵌高密度中纤板，并带高压脚踏侧喷林系统，水槽与台面焊接成一体型，配备抽拉水龙头（方便操作台面全方位清洗、保养）、电热水龙头（即热式，随用随取）、控制面板（控制灯光、风阀）、防水插座、组织粉碎机（与水槽底部排水孔连接，主要用于病理组织的粉碎排放） 4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧/激光焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成，人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 5、产品表面抗盐雾测试：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径>1.0mm锈点不超过5点 6、冲击强度测试：冲击高度400mm,无剥落、裂纹、皱纹 7、防腐蚀测试：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm²以外，无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm处无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 |  |
| 59 | 医用定制型标本描写台 | 1300*600*850 | 台 | 2 | 2500 | 5000 | 304不锈钢材质，采用优质T=1.0mm不锈钢拉丝板精制而成。整体易清洁，抗感性强、抑制细菌生长；外观光泽度好、结实耐用、不易氧化生锈、耐腐蚀性能强、美观大方。 |  |
| 60 | 医用定制型不锈钢台 | 1500*600*850 | 台 | 2 | 3300 | 6600 | 304不锈钢材质，采用优质T=1.0mm不锈钢拉丝板精制而成。整体易清洁，抗感性强、抑制细菌生长；外观光泽度好、结实耐用、不易氧化生锈、耐腐蚀性能强、美观大方。 |  |
| 61 | 医用定制型冰冻染色一体通风柜 | 1500*800*2350 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 1.全钢结构，台面为12.7mm厚实芯理化板，带一套PP水杯及单口水龙头；组合式柜体，上部排烟柜，中间操作台面，下部底柜含独立水、电、气管线系统，三段导流式设计，抽风无死角，能有效排除有毒气体。 2.柜体采用1.0mm厚度冷轧钢板制作框架，钢构件经酸洗、磷化处理后，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，(烤房)180度高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长；内侧隔板采用5mm厚抗倍特化学积层板，其构造设计对爆炸有释压作用；导流板：采用5mm抗倍特化学积层板，三段式导风，解决了柜内气体涡流现象，更有效排放不同密度气体；配电总成：空气带漏电开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制面板：机械按钮式、智能化控制面板。调节排风量、补风量，亦可连接变频器；控制照明、插座。照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔),内置照明灯，光度≥300LUX,隐藏于导流板下易维修插座，采用220V/16A带盖万能插座。 |  |
| 62 | 医用定制型染色封片一体通风柜 | 2000*1100*2350 | 台 | 2 | 27000 | 54000 | 1.预留4个16A插座，全钢结构，台面为12.7mm厚实芯理化板，带一套PP水杯及单口水龙头；组合式柜体，上部排烟柜，中间操作台面，下部底柜含独立水、电、气管线系统，三段导流式设计，抽风无死角，能有效排除有毒气体。 2.柜体采用1.0mm厚度冷轧钢板制作框架，钢构件经酸洗、磷化处理后，表面经酸洗、磷化、表面环氧树脂粉末静电喷涂，(烤房)180度高温固化，耐酸碱、防潮、防锈，承重性能好，使用寿命长；内侧隔板采用5mm厚抗倍特化学积层板，其构造设计对爆炸有释压作用；导流板：采用5mm抗倍特化学积层板，三段式导风，解决了柜内气体涡流现象，更有效排放不同密度气体；配电总成：空气带漏电开关、微电脑集成线路板、交流接触器二次控制线路。控制面板：机械按钮式、智能化控制面板。调节排风量、补风量，亦可连接变频器；控制照明、插座。照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔),内置照明灯，光度≥300LUX,隐藏于导流板下易维修插座，采用220V/16A带盖万能插座。 |  |
| 63 | 医用定制型紧急喷淋装置 | 常规尺寸 | 台 | 1 | 550 | 550 | - 1、主体材料：食品级304不锈钢，厚度：不低于3mm，Ni含量大于8%。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场； - 2、配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于15分钟； 3、根据GB/T 38144.1-2019标准之规定，紧急冲淋的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助； 4、紧急冲淋正常水压要求：0.3—0.6 MPa，管件密封部件必须承受1 MPa长时间没有泄漏； 5、工作压力：0.3—0.6Mpa 6、密封压力：0.8Mpa 7、喷淋流量：>75.7L/min 8、洗眼流量：>11.4L/min 9、洗眼器进水口尺寸：DN25 10、洗眼系统排水口尺寸：DN25 11、排水盘排水口尺寸：DN40 12、喷淋系统要求：在距离使用者站立平面1520mm的地方，喷淋范围直径最小应为510mm，冲洗液分散形式应始终保持一致并充分散开。喷淋范围的中心距离任何障碍物的最小距离应为410mm。 13、洗眼系统要求：喷头应位于距离使用者站立的水平面至少838mm的高度上，但不得超过1143mm，且距离墙壁或最近的障碍物至少153mm。 14、冲淋喷头高度：冲淋喷头距离安装平面高度在2080-2440mm.该距离从使用者站立的平面计算。 15、阀门驱动装置高度：到使用者站立平面的高度不应超过1730mm。 16、冲淋喷头流量：在水流压力最低0.2MPa下，应以至少76L/min的流量提供冲洗液，保持连续冲洗至少15min。 17、洗眼器喷头流量：测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，样品提供冲洗液流量：22.6L/min，能保持洗眼时间15min。 18、开启时间：冲淋手拉阀开启时间≤1s，洗眼器阀门开启时间≤1s. 19、不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌； 20、主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。 |  |
| 64 | 教室示教台 | 600*500*1150 | 张 | 10 | 1600 | 16000 | 整体采用榉木实木制作，榫卯链接，表面采用净味油漆。 |  |
| 65 | 定制护士站 | 4000*800*800（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 1 | 11000 | 11000 | 一、主要材料说明： 1.主材：采用人造石；厚度≥20mm，表面平整光滑无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷，台盆柜台面理化性能要求：耐液性、耐湿热、耐干热达到1级，要求防腐、防潮、防霉，放射性≤0.1； 2.柜门、抽屉面板采用E0级环保实木多层板，≥18mm 厚度；其他主材厚度≥12mm。 二、五金配件： 1.三节静音导轨、铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、医用环保ABS标签框、医用环保ABS分隔片； |  |
| 66 |  | 3000*4800*770（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 8 | 23000 | 184000 |  |  |
| 67 | 定制耗材柜 | 深度：400 | ㎡ | 17 | 1300 | 22100 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 68 | 定制治疗台柜 | 深度：600/350 | ㎡ | 30 | 1500 | 45000 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:叶片转舌锁，锁体锌合金，医用走珠导轨，双叠全拉带定位结构，液压缓冲不锈钢铰链。（不含洗手盆及水龙头套件） |  |
| 69 | 定制中医展示柜 | 深度：600，层高400 | ㎡ | 11 | 1200 | 13200 | 基材：采用E0级环保实木多层板，顶板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。采用玻璃门板+层板加装发光灯带 |  |
| 70 | 定制开水/配餐室橱柜 | 1800*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） |  | 2.9 | 3300 | 9570 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:液压缓冲不锈钢铰链。 |  |
| 71 | 定制木柜 | 深度：600，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 160 | 1000 | 160000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 72 | 定制中控室监控台 | 9800*600*800带电脑桌，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 1 | 22000 | 22000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 73 | 定制中控护士站台 | 2800*600*800 （3600+2500）*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节）。 | 张 | 2 | 33000 | 66000 | 一、主要材料说明： 1.主材：采用人造石；厚度≥20mm，表面平整光滑无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷，台盆柜台面理化性能要求：耐液性、耐湿热、耐干热达到1级，放射性≤0.1； 2.柜门、抽屉面板采用E0级环保实木多层板，≥18mm 厚度；其他主材厚度≥12mm。 二、五金配件： 1.三节静音导轨、铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、医用环保ABS标签框、医用环保ABS分隔片； |  |
| 74 | 制定透明玻璃门不锈钢带锁柜 | 深度：400，层高400 | ㎡ | 400 | 1380 | 552000 | 一、主要材料说明： 柜体采用304不锈钢，柜体厚度≥1.0mm，打磨抛光处理再进行表面涂装处理。 |  |
| 75 | 定制台柜 | 3000*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 1 | 3500 | 3500 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 76 | 定制四人桌 | 规格：1400*600*750 | 张 | 18 | 2900 | 52200 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 77 | 定制打包柜台 | 深度：600，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 80 | 1700 | 136000 | 304不锈钢，厚度≥1.2mm |  |
| 78 | 定制写字台（标本专用柜） | 1500*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 1.2 | 1700 | 2040 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 79 | 柜台 | 深400-650，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 30 | 3500 | 105000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 80 | 定制预麻室柜 | 2500*600*3500，层高350-400 | ㎡ | 9 | 1000 | 9000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 81 | 透明玻璃门不锈钢带锁药柜 | 2000*600*2500，层高350-400 | ㎡ | 80 | 1300 | 104000 | 柜体304不锈钢，厚度≥1.0mm |  |
| 82 | （餐边柜台）+吊柜 | 4000*600*800，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 5 | 2000 | 10000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 83 | （餐厅柜） | 4900*400*3500，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 70 | 1000 | 70000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 84 | 医疗物品柜 | 3400*450*2500，层高400 | ㎡ | 150 | 900 | 135000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 85 | 麻醉保险柜 | 1000*590*800 | ㎡ | 0.8 | 3100 | 2480 | 柜体采用加厚碳素冷轧钢，厚度≥0.8mm。 |  |
| 86 | 库房柜 | 1200*600*2500，每柜门400*1000（层高400-500） | ㎡ | 27 | 2000 | 54000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 87 | 治疗室无菌壁柜 | 长7940*宽320*高700，每门宽400（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 个 | 1 | 20000 | 20000 | 内层门为铝 外层门为塑玻，达到防潮防腐防霉要求，据科室需求定做分层数。柜门内层门为铝 外层门为塑玻，达到防潮防腐防霉要求 |  |
| 88 |  | 长13490*宽320*高700，每门宽400（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） |  | 1 | 40000 | 40000 |  |  |
| 89 | 门诊抽血台 | 1450*650*750，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 个 | 1 | 2000 | 2000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，台面厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 90 | 定制实验诊操作台（上课用） | 800*780 | m | 16 | 2100 | 33600 | 1.钢木结构：780mm高，高度可调节；台面≥12.7mm厚，实芯理化板（耐酸碱、耐腐蚀、耐高温专业适用于实验室用），其他木材要用E0级，厚度≥18mm多层生态板。 2.钢架采用40*60*1.2厚镀锌钢管焊接而成，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱。 |  |
| 91 | 定制无菌柜 | 深度：600，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 58 | 2500 | 145000 | 一、主要材料说明： 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺饰面纸； 2.基材：全部E0级实木多层板，顶板厚≥25mm，侧板、门板厚≥18mm； 二、工艺/其他说明： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 2.全自动PVC封边条封边工艺； |  |
| 92 | 不锈钢无菌柜 | 深度：600，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 11 | 3300 | 36300 | 柜体厚度304不锈钢≥1.0mm |  |
| 93 | 定制物品柜 | 400-600深 | ㎡ | 304 | 1300 | 395200 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。 2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、五金配件： 1.铜芯锁具、缓冲不锈钢门铰、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 |  |
| 94 | 定制可移动置物车 | 450*300*750 （为三层置物架，第一层的层面高度在15厘米处，第二层的层面高度在30厘米处，第三层的层面高度在75厘米处，每个层面都要做一点防止掉东西的档板。 | 台 | 23 | 700 | 16100 | 一、主要材料说明： 1.基材：不锈钢板，厚≥1.0mm； 二、五金配件： 采用优质（拉手）； 三、工艺/其他说明： 不锈钢采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨、抛光、拉丝等工艺。 共分成三层。 |  |
| 95 | 教室长条桌子 | 1200*350*760 | 张 | 27 | 650 | 17550 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、五金配件： 1.三合一连接件防锈、耐腐蚀。 |  |
| 96 | 岩板餐台（配4张皮餐椅） | 1200*750*800 | 张 | 6 | 2800 | 16800 | 1.餐桌台面岩板厚≥15mm，原木底板厚≥18mm，其他主材采用原木制作； 2.原木实木制作，表面覆盖皮垫。 |  |
| 97 | 岩板餐台（配8张餐椅） | 2000*750*1000 | 张 | 1 | 4000 | 4000 | 1.餐桌台面岩板厚≥15mm，原木底板厚≥18mm，其他主材采用原木制作； 2.原木实木制作，表面覆盖皮垫。 |  |
| 98 | 休息床（休息床垫） | 2000 | 张 | 6 | 5000 | 30000 | 原木实木制作 |  |
| 99 | 原木大床（配套床垫） | 1820*2120*400床板/1350床头板 | 张 | 6 | 6000 | 36000 | 大床：原木制作+西皮覆面 床垫：独立袋装弹簧床垫，厚度≥200mm。 |  |
| 100 | 原木床头柜 | 常规尺寸（500*400*420） | 个 | 12 | 900 | 10800 | 原木制作+西皮覆面 |  |
| 101 | 定制煲药室橱柜（含洗手池） | 深度：600 | ㎡ | 2.4 | 2500 | 6000 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:液压缓冲不锈钢铰链。 |  |
| 102 | 定制诊台 | 1500*1500*780，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | 张 | 2 | 2100 | 4200 | 一、主要材料说明： 1.基材：采用E0级环保实木多层板，面板厚度≥25mm，其他部位主材≥18mm 厚度。2.贴面：耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3.封边：台面≥2.0mm 以上同色PVC封边条,全自动封边机封边、边沿光滑流畅。 二、五金配件： 1.锁具、缓冲门铰.防锈、耐腐蚀，耐疲劳，闭门过程中静音。三合一连接件。 |  |
| 103 | 接种操作台 | 800*780，抽屉400*200，柜门400宽（每柜内分2-3个隔层，层高可调节） | ㎡ | 4 | 2000 | 8000 | 1、柜体框架：采用≥1.0mm厚优质电解钢板，金属表面静电粉末喷涂，耐酸碱、耐腐蚀。底座304#不锈钢踢脚线。 2、台面：采用医用复合亚克力人造石，材料厚度≥20mm，边缘加厚40mm。 3、表面处理：环保室内型环氧树脂环氧聚酯粉末喷涂。 4、五金配件:液压缓冲不锈钢铰链。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 9398310 |  |  |

注：采购货物技术标准及重要技术参数要求

一、本次采购货物以下技术标准、重要参数要求为参考标准，没有限制性，投标人应根据自身产品实际情况提供更优化、更合理的方案，以满足使用需求，但性能应等于或高于以下标准。

二、以下带“▲”的技术指标参数需由第三方质量检测部门出具具有CMA或CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖投标人单位公章，具体内容如下：

▲1、304不锈钢，符合QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、GB/T 1741-2020、QB/T 4371-2012、GB/T 3280-2015标准；中性盐雾试验(NSS)法连续喷雾≥400h，耐腐蚀等级达到10级；防霉性能≥10种霉菌的防霉等级达到0级（0级最好，4级最差）；抗菌性能≥10种菌的抑菌率不小于99%；化学成分：C(碳)、Si(硅)、Mn(锰)、P(磷)、S(硫)、Ni(镍)、Cr(铬)检测合格；力学性能：规定塑性延伸强度≥205MPa；抗拉强度≥515MPa；断后伸长率≥40%；

▲2、电解钢板，符合QB/T 3827-1999、GB/T 228.1-2021、GB/T 4336-2016、QB/T 3832-1999标准；抗拉强度Rm：370~500MPa；断后伸长率A80mm/%≥50；上屈服强度ReH≥250MPa；元素分析（质量分数）包含：C、Si、Mn、P、S；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，耐腐蚀等级达到10级；

▲3、冷轧钢板，符合QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥300h，耐腐蚀等级达到10级；

▲4、亚克力人造石，符合JC/T 908-2013标准；巴氏硬度：实体面材PMMA类，A级不小于65；弯曲性能：弯曲强度≥40Mpa；耐污染性：污染值总和≤64；最大污迹深度≤0.12mm；耐化学药品性：实体面材试样表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状；

▲5、实木多层板，符合HJ 571-2010、GB/T 22350-2017、LY/T 1985-2011标准；理化性能检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物（72h）：苯≤10μg/m³；甲苯≤20μg/m³；二甲苯≤20μg/m³；TVOC≤0.50mg/（m2▪h）（72h）；五氯苯酚含量未检出；大肠杆菌抗细菌率≥99.00%；黑曲霉防霉菌等级达到0级；

▲6、三聚氰胺浸渍胶膜纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；甲醛释放量≤1.5mg/L；

▲7、锁具，符合QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 1621-2015标准；中性盐雾试验(NSS)连续喷雾≥420h，耐腐蚀等级达到10级；牢固度：锁头直径小于20mm的弹子锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次；

▲8、铰链，符合QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 2189-2013标准；中性盐雾试验(NSS)法≥500h、乙酸盐雾试验(ASS)法≥500h，耐腐蚀等级达到10级；耐久性循环次数≥100000次，检测符合要求；

▲9、三合一连接件，符合GB/T 28203-2011、GB/T 13667.1-2015、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准；中性盐雾试验(NSS)法≥240h，耐腐蚀等级达到10级；表面理化性能：金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀：300h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；300h后，检查样板上划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥550N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强≥700N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩-10<偏心体公称直径≤12mm-扭矩≥5.0N·m；

▲10、螺丝，符合QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准；中性盐雾试验≥100h、乙酸盐雾试验≥100h，耐腐蚀等级达到10级；理化性能要求：金属电镀层-抗盐雾：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)。